АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 03.10.2017                                                                                          № 207-р

пос. Таманский

- О начале отопительного сезона 2017-2018 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ      «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, для создания необходимых температурных режимов в жилых помещениях жилищного фонда, требуемых температурных режимов в жилищном фонде, объектах образования, культуры, спорта и здравоохранения, режимов функционирования инженерного оборудования в осенне-зимний период 2017-2018 годов:

- Владельцам источников тепловой энергии включая тепловые пункты, находящихся в муниципальной собственности:

  - к 5 октября 2017 года обеспечить полную готовность источников тепловой энергии, объектов инженерной инфраструктуры и коммунальной энергетики, осуществляющих подачу тепловой энергии в системы теплопотребления жилищного фонда и объектов социальной сферы;

  - к 5 октября 2017 года произвести заполнение систем теплоснабжения и теплопотребления жилищного фонда и объектов социальной сферы;

  - обеспечить полную готовность теплопотребляющих установок, оборудования, тепловых сетей, отопительных приборов.

2. Отопление жилых домов и других объектов начать не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 8 t0 С.

3. Собственникам муниципальных объектов социально-культурной сферы, спорта и здравоохранения произвести в течение 14 дней с момента подачи тепловой энергии регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения и теплопотребления.

4. Рекомендовать:

1) Населению и владельцам систем теплопотребления, независимо от формы собственности, осуществить мероприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения, в указанные сроки;

2) Населению и энергоснабжающим организациям осуществить мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего распоряжения.

3) Руководителям ресурсоснабжающих организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечить в отопительном сезоне 2017-2018 годов безаварийную и устойчивую работу котельных, электрических и тепловых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения, газового хозяйства, строгое соблюдение технологических режимов эксплуатации энергоагрегатов и оборудования.

5.  Инженеру общего отдела О.А. Каленик разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также довести до руководителей предприятий социальной сферы.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Новотаманского сельского поселения Темрюкского района Г.П. Шлахтера.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Новотаманского сельского

поселения Темрюкского  района	                                                   Г.П. Шлахтер